Приложение № 9

к Договору подряда

от «____» __________ 20___ г. № ____________

ПЕРЕЧЕНЬ

Исполнительной документации, передаваемой подрядчиком заказчику

после окончания работ

Перечень исполнительной документации:

- Проект производства работ;

- Исполнительная схема (план), выполненная со всеми последующими изменениями по ходу строительства в масштабе М 1:500, М 1:1000, подписанная производителем работ и утвержденный гл. инженером исполнителя;

На исполнительной схеме должна быть следующая информация:

- Поперечные разрезы устройства дороги, устройства тротуара (асфальтобетон или тротуарная плитка), устройства газонов, устройства бортовых камней ( тротуарных и дорожных), устройства обратной засыпки траншей, устройства подъездных или временных дорог из щебня ;

- Акт приемки восстановленного благоустройства;

- Паспорта и сертификаты на используемые материалы при восстановлении благоустройства;

- Послегарантийное обязательство;

Перечень актов скрытых работ на:

- разборка асфальтобетонных покрытий, бордюрного камня, ограждений;

- разработка, доработка грунта;

- дренажные устройства;

- устройство дренажных колодцев;

- гидроизоляция строительных конструкций;

- обратную засыпку траншей и котлованов;

- армирование монолитных ж/бетонных конструкций;

- бетонирование;

- монтаж м/конструкций;

- проверку технологических свойств электродов;

- работы по камерам;

Примечание:

Исполнительная документация должна быть подшита в скоросшиватель,

пронумерована, составлен перечень, приложен CD-R диск с исполнительной документацией в форматах PDF, Word, .dwg.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _____________ / | _____________ / |