## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения |  |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по подключению |  |  |  |  | Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам теплоснабжения сетевой организации |  |  |  | Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Схема теплоснабжения |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подлкючению к системам теплоснабжения производителя электрической энергии , которые содержатся в качестве его обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей, в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности производителя электрической энергии по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей |  | Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности производителя электрической энергии по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей) |  | Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год | Наименование подключаемых объектов теплоснабжения | Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения | Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч) |  | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения городского круга (поселения), утвержденной федеральным органом исполнительной власти (органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 121.7116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 121.7116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 121.7116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | 2016-12-09 | 71/16111826 | 1 | 22.59 | 2019-09-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | Тепловая сеть от УТ-1 до границы земельного участка объекта «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры», г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки», по адресу г. Хабаровск, ул. Глинная – ул. Черепичная; | ФГБОУ ВО "ДВГАВК" | 0 | 6.3997 | Тепловая сеть от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки" | 0 Гкал/ч | 0 | 300 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 2018-04-24 | 296/71-18 | 1 | 6.718 | 2019-12-31 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | Тепловая сеть от точки полкючения 360.24/3 ТМ-33 до границ земельного участка объекта"Комплекс жилых домов социльного назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске" Березовка | КГКУ СЗ Министерство стоительства Хабаровского края | 0 | 1.8473 | Тепловая сеть до комплекса жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске» | 0 Гкал/ч | 0 | 200/150/100 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | нд | нд | 3 | 125.96 | 2019-09-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | Тепловая сеть от УТ-1 до границы земельного участка объекта «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры», г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки», по адресу г. Хабаровск, ул. Глинная – ул. Черепичная; Тепловая сеть от УТ-1 до границы земельного участка объекта Строительство детепловая сетького сада на 230 мест в микрорайоне "Волочаевский городок"по МП "Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2016 гг"; тепловая сеть ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ВВО технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" в точке УТ-1 для подключения объекта "Строительство школы в микрорайоне Волочаевский городок по МП Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы | ФГУП "Дирекция программы по развитию и физической культуре", Муниципальное казенное учреждение"; "СЗ по строительству и капитальному ремонту" | 0 | 8.89 | котельная "Волочаевский городок" в г. Хабаровске | 5,82 Гкал/ч | 9,54 Гкал/ч | 26,31 Гкал/ч | 6,369 Гкал/ч | 23,139 Гкал/ч | 2018 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 112.8216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | нд | нд | 42 | 618.5419 | 2012-09-30 | нд | нд | 2028 | 2028 | Тепловая сеть от участка 213.14/3 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Калинина-пер. Госпитальный в Кировском р-оне г. Хабаровска" - 2 очередь 5-и этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями; тепловая сеть от точки 254.36/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Бизнес-центр с группой жилых домов по ул. Кавказской и набережной реки Амур. 1 этап строительства. Жилые дома по ГП1, ГП2,ГП4,ГП5.Подземные автостоянки по ГП3, ГП6. II этап. Жилой дом с пристроенной автостоянкой по ГП7."; тепловая сеть от точки 212.06/1 ТМ-25 до границ земельного участка объект "Административное здания со складскими помещениями, расположенные по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,47"; тепловая сеть от точки 815.00/3 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Жилой дом с объектом обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях"; тепловая сеть от точки 250.10/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта «Административное здание с гостиницей и парковкой по ул. Истомина 56-а «Апартамент-отель» в г. Хабаровске»; тепловая сеть от точки 250.12/1 ТМ-25 до границы земельного участка объекта "Группа жилых домов со встроенными административными помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Тургенева - Амурский бульвар - Комсомольская 1 очередь"; тепловая сеть от точки 813.26/5 на ТМ-25 до границы земельного участка объекта "Магазин по ул. Волочаевской в г. Хабаровске"; тепловая сеть от точки 813 на ТМ-25 до участка 813.31/1 для подключения объекта "Административное здание с кафе и подземной автопарковкой по ул. Пионерской"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 813 на ТМ-25 до участка 813.65/1 для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой по ул. Волочаевской в Индустриальном районе г. Хабаровска"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точке 813 на ТМ-25 до участка 813.31/1 для подключения объекта "Административное здание со встроенными торговыми помещениями по ул. Волочаевской в г. Хабаровске"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" в точке 250 на ТМ-25 до участка 250.10/1 для подключения объекта Строительство сквера "Город воинской славы"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точке 253 на ТМ-25 до участка 253.00/5 для подключения объекта "Многофункциональное здание по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 53"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точке 250 на ТМ-25 до участка 250.10/1 для подключения объекта" Реконструкция существующего здания под адм.здание ул.Тургенева 76-А в центр. Районе г.Хабаровска"; тепловая сеть в точке подключения блок 814 ближайшая неподвижная опораТМ-25 до границ земельного участка "Жилой дом по ул. Калинина в Центральном районе г. Хабаровска" тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 611 на ТМ-25 до участка 611.05/1 для подключения объекта "Капитальный ремонт продовольственного магазина по ул. Ленина,22 в г. Хабаровске"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 813 на ТМ-25 до участка 813.65/1 для подключения объекта "Магазин промышленных товаров, расположенный в жилом доме по адресу:г.Хабаровск, ул.Волочаевская.87"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 250 на ТМ-25 до участка 250.10/1 для подключения объекта "Жилой дом со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Истомина в г. Хабаровске"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 250 на ТМ-25 до участка 250.10/1 для подключения объекта"; тепловая сеть в точке подключения 812.22/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Торговый центр по продажам автомобилей по ул. П. Морозова в г. Хабаровске"; тепловая сеть в точке подключения 252.12/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта «6 – 10 этажный жилой дом по ул. Запарина в г. Хабаровске», 1очередь, 3-ий пусковой комплекс»; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 253 на ТМ-25 до участка 253.00/5 для подключения объекта "Торговый центр по ул. М. Амурского 36"; тепловая сеть в точке подключения 232 ближайшая неподвижная опора ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Административное 3-х этажное здание по ул. Металлистов, 19"; тепловая сеть в точке подключения 813.63/3 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Офисное здание, многоэтажный жилой комплекс, подз автостоянка, наземн автопарковка, Блюхера"; тепловая сетьв точке подключения 252.08/3 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Два жилых дома переменной этажности со встроенно-пристроенным магазином, офисами и подземными автостоянками по ул. Запарина - пер.Солдатепловая сетькому"; тепловая сеть в точке подключения 815.00/3 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Администр. Зд. По адр.: ул. Кавказская, 35, литер А"; тепловая сеть в точке подключения 250.10/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Административное здание по ул.Истомина в г. Хабаровске"; тепловая сеть АО "ДГК" 253.28/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Функциональное помещение ГУ Банка, ул. М-А, 21"; тепловая сеть в точке подключения 250.10/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Жилой дом по ул. Истомина, 62"; тепловая сеть в точке подключения 253.00/5 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Гостиница ул. Фрунзе-Уссурийский бульвар в Центральном районе г. Хабаровска"; тепловая сеть в точке подключения 815.07/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "группа жилых домов с помещ. многофункц. назнач. и подз. автост. по ул. Истомина в центр.р-не"; тепловая сеть в точке подключения 815.07/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "перенос жил. Дома-памятника дерев.архитектуры с ул. Тургенева, 32 на ул. Калинина в Центр.р-не г. Ха."; тепловая сеть в точке подключения 815.07/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Жилой дом по ул. Шуранова в Центр.р-не."; тепловая сеть в точке подключения 254.36/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Жилой дом со встроено-пристроенными офисами. Магазинами и подз. Автост. По ул. Тургенева - УсБульвар. 2 очередь."; тепловая сеть в точке подключения 611.05/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Реконструкция здания детепловая сетького дома № 1 по ул. Ленина"; тепловая сеть в точке подключения 662.04/7 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Нежилое помещение в жилом доме по Ам.бульвару,62"; тепловая сеть от участков 815.02 и 815.03 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Жилой дом с офисами и подземной автопарковкой по ул. Ленина 12,14 в Центральном районе г. Хабаровска; теловая сеть МУП г. Хабаровска"Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 813 на ТМ-25 до участка 813.63/6 для подключения объекта "Жилые дома по ул. Пионерской в Индустриальном районе"; тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 812 на ТМ-25 до участка 812.49/3 для подключения объекта "Краевой дворец единоборств «Самбо» в г. Хабаровске"; тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 812 на ТМ-25 до участка 812.24/3 для подключения объекта "Жилой комплекс "Петроглиф Парк" по ул.Оборонная; тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 813 на ТМ-25 до участка 813.63/3 для подключения объекта "Торгово-развлекательный центр с аквапарком по адресу: г. Хабаровск, ул. Пионерская" ; тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 811 на ТМ-25 до участка 811.08/3 для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по пер. Байкальскому в Индустриальном районе г. Хабаровска" ; | Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»; ООО "Строительное управление - 96"; Тепловые сети МУП ООО "Диалог"; Шляховой О.З.; МУП города Хабаровска "Тепловые сети" ООО "Гефест"; МУП города Хабаровска "Тепловые сети" ДВ "Девелопменская компания"; Тепловые сети МУП ООО "Лазурит"; Тепловые сети МУП Равкин Е.О. ; Тепловые сети МУП ООО "Хабаровский клуб спортивного картинга"; Тепловые сети МУП ООО "Гелант"; Тепловые сети МУП Булгак Э.В.; Тепловые сети МУП МКУ "СЗ по капстрою и капремонту"; Тепловые сети МУП Спорт КИК Мастер; "ТС" МУП г.Хабаровска ООО "Интерпрожект"; ООО "УИП"; Тепловые сети МУП владелец Доценко Владимир Игоревич; Тепловые сети МУП владелец ИП Лисуненко Наталья Алексеевна; Тепловые сети МУП владелец ОАО "Дальлесмонтаж"; ООО "Сфера"; УМВД России по Хабаровскому краю ; Тепловые сети МУП владелец ОАО "Дальлесмонтаж"; ООО "Регион"; ООО "СтройГРАД"; ООО "Фонд жилищного строителства"; ИП Макаров К.А.; ООО "Дивелопер"; ГУ ЦБРФ; ООО "Меркурий"; Ишмухаметова Н.Ф.; ООО ГРЕЙП; ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»; ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»; ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»; ООО "Дальстройиндустрия"; ГУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края"; МАУ "Хабаровская студия телевидения"; ООО "К-РИШУВИЛЛ", МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" ООО Фонд жилищного строительства"; МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" КГКУ "СЗ Министерства строительства Хабаровского края"; МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" ООО "УИП "; МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" ООО "Броско"; МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" ООО "Мой выбор" | 0 | 38.8113 | ТМ-25 в г. Хабаровске | 357,4 Гкал/ч | 500/600/700/800 мм | 800/1000/1200 мм | нд | нд | 2018 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | нд | нд | 24 | 124.54 | 2012-09-30 | нд | нд | 2020 | 2020 | тепловая сеть ООО "Коммунальные сети"технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 315 на ТМ-31 до участка 315.54/3 для подключения объекта "«Многоквартирный жилой дом по ул. Гаражная в с. Тополево»"; тепловая сеть в точке подключения 394.03 ТМ-31 до границ земельного участка объекта "Жилой комплекс «Восточный» в г. Хабаровске. Дом № 2, Дом № 3», расположенный в Железнодорожном районе, ул. Карла Маркса, 144а "; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 315 на ТМ-31 до участка 315.48/1 для подключения объекта "Жилой 10-ти этажный дом по ул. М. Расковой. Вторая очередь строительства"; тепловая сеть в точке подключения 911.18/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта "Склад магазин по ул. Хабаровской в Железнодорожном районе г. Хабаровска"; тепловая сеть в точке подключения 315.54/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Жилой комплекс, расположенный по адресу: с. Тополево, ул. Гаражная, 19 – 1-я очередь строительства» (жилой дом № 1,) ; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 911 на ТМ-31 до участка 911.10/3 для подключения объекта "Административное здание и складские помещения по проспекту 60 лет Октября, 204 "; тепловая сеть ООО "Коммунальные сети"технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 315 на ТМ-31 до участка 315.54/3 для подключения объекта" Многоквартирный жилой дом по ул. Зеленой в п. Тополево Хабаровского района"; тепловая сеть в точке подключения 303.00/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта "Центр амбулаторного диализа по ул. Краснодарская,7 в г. Хабаровске"; тепловая сеть в точке подключения 315.48/1 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Жилой коплекс переменной этажности с встроенным магазином по ул. М. Расковой. Первая очередь. Жилой 5-ти этажный дом с встроенным магазином. 1 и 2 этапы строительства"; тепловая сеть ООО "Коммунальные сети"технологически связана с тепловой сетюь АО "ДГК" от точки 315 на ТМ-31 до участка 315.54/3 для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Зеленой в п. Тополева Хабаровского района"; тепловая сеть ООО "Коммунальные сети"технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 315 на ТМ-31 до участка 313.13/3 для подключения объекта "Индивидуальный жилой дом в с. Матвеевка, кв. Северный, 25 м от дома № 17"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 911 на ТМ-31 до участка 911.10/3 для подключения объекта "Реконструкция торгового центра по проспекту 60 лет Октября в г.Хабаровске"; тепловая сеть в точке подключения 313.13/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «с. Матвеевка ул. Взлетная-3 Индивидуальный жилой дом"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 926 на ТМ-31 до участка 926.18/3 для подключения объекта "Строительство стадиона для спортивных игр по ул. Воровского в г. Хабаровске"; тепловая сеть в точке подключения 614.23/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Детепловая сетький сад по ул. Рабочий городок-ул. Ленинградская"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 913 на ТМ-31 до участка 913.00/3 для подключения объекта "Жилой объект переменной этажности со встроенно-пристр маг по ул.Саратовской "; тепловая сеть в точке подключения 303.00/5 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «г. Хабаровск индивидуальный жилой дом по ул. Абрикосовая-7"; тепловая сеть в точке подключения 911.10/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Реконструкция админ. Здания по пр. 60 лет Октября, 204"; тепловая сеть в точке подключения 315.54/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Индивидуальный жилой дом. С. Тополево, ул. Зеленая, 31"; тепловая сеть в точке подключения 315.48/1 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Жилой комплекс по Матвеевскому шоссе"; тепловая сеть в точке подключения 301.09/1 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «ул. Антенная, 21, жил.дом на 80 квартир для ВЧ "; тепловая сеть в точке подключения 315.48/1 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Комплекс зданий и сооружений РОСН Управления ФСБ России по Хабаровскому краю "; тепловая сеть в точке подключения 911.16/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Торгово-складской и оздоровительный комплекс производственной базы по ул. Промышленная, 12 "; | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети»; Общество с ограниченной ответственностью «УИП ДВ»; Тепловые сети МУП ООО "ИСК "Реал Строй"; Индивидуальный предприниматель Сабитов Ильдар Мифтахонович; Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» ООО "ЧАС"; Тепловые сети МУП Старченко М.В.; ООО "Коммунальные сети" (МУП г. Хабаровска "Тепловые сети") ООО "Строймонтажсервис"; ООО "Б.Браун Авитум Руссланд"; Федеральное агенство воздушного транспорта; ООО "ИСК "Реал Строй"; ООО "Коммунальные сети" (МУП г. Хабаровска "Тепловые сети") ООО "Строймонтажсервис"; ИП Пак Олег Николаевич; ИП Пак Олег Николаевич; ИП Бабий Виталий Ильич; Тепловые сети МУП владелец Муниципальное казеное учреждение "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту"; ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»; Репин Д.А.; ОАО "Автодиалог"; Ван И.С.; ООО "ИСК "Реал Строй"; ВЧ 35657; ООО "ДВ-Строй"; ДСДВР УКС 7 Службы ФСБ России; ООО "Айсберг-Трэйдинг"; ООО "УИП" | 0 | 8.99 | Теплотрасса по ул. Промышленная-Саратовская в г. Хабаровске | 297,3 Гкал/ч | 300 мм | 600 мм | нд | нд | 2016 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | нд | нд | 11 | 111.57 | 2017-12-31 | нд | нд | 2020 | 2020 | Тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 632 на ТМ-33 до участка 632.11/1 для подключения объекта " «Группа жилых домов по ул. Трехгорной в Краснофлотепловая сетьком районе г. Хабаровска. 3этап строительства»"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 339 на ТМ-33 до участка 339.01/3 для подключения объекта "Группа жилых домов с объектами соцкультбыта по ул. Бондаря в Краснофлотепловая сетьком районе г. Хабаровска"; Тепловая сеть от точки подключения 335.НО-71 ТМ-33 до границ земельного участка объекта "Строительство 4-х этажных жилых домов по ул. Хорышева в Краснофлотепловая сетьком районе г. Хабаровска"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 632 на ТМ-33 до участка 632.11/1 для подключения объекта "Группа жилых домов по ул. Трехгорной в Краснофлотепловая сетьком районе г. Хабаровска"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 339 на ТМ-33 до участка 632.19/1 для подключения объекта "Торговый комплекс в Краснофлотепловая сетьком районе,хабаровский край, г.Хабаровск,ул.Профессора Даниловского М.П.,д.29А"; Тепловая сеть от точки подключения 328.113/1 ТМ-33 до границ земельного участка объекта «Инд жилой дом по ул.Нефтяной 17а"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 632 на ТМ-33 до участка 632.11/1 для подключения объекта "Реконструкция объекта по адресу: г.Хабаровск, ул.Трехгорная 61 под жилые помещения"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 337 на ТМ-33 до участка 337.03/1 для подключения объекта "Реконструкция нежилого отдельностоящего двухэтажного здания под магазин хозяйственных товаров и офисы по ул. Ильича,12"; Тепловая сеть от точки полкючения 335.67/3 ТМ-33 до границ земельного участка объекта «Здание головного расч.-кассового центра с функц. Кассового центра банка России", | Тепловые сети МУП ООО "Фонд жилищного строительства"; Тепловые сети МУП ФГУП "ГГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России"; Тепловые сети МУП; ООО "ТехноCити"; Тепловые сети МУП ООО "Фонд жилищного строительства"; "Тепловые сети" МУП владелец Гасымова Тельмана Гумбата Оглы; ОАО РЖД; Тепловые сети МУП владелец Ни Григорий Петрович; Тепловые сети МУП; Тепловые сети МУП собственник Коровушкин В.А.; ЦБРФ | 0 | 8.9 | ТМ-33 в Г. Хабаровске | 249,9 Гкал/ч | 700/900 мм | 1000 мм | нд | нд | 2018 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | нд | нд | 8 | 210.3813 | 2019-09-30 | нд | нд | 2027 | 2027 | Тепловая сеть от точки 394 на ТМ-31 до участка 394.03/1 для подключения объекта «Жилой комплекс «Восточный» в г. Хабаровске. Дом №4, 5, 6»; тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" для подключения объекта «Жилая застройка по ул.Юности»; тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" для подключения объекта «Палатный корпус ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» г. Хабаровск»; тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" для подключения объекта «Стадион для спортивных игр по ул. Воровского в г. Хабаровске»; тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" для подключения объекта «Инновационный высокотехнологичный медицинский центр «Академия здоровья» 1 этап строительства и «Инновационный высокотехнологичный медицинский центр «Академия здоровья» 2 этап строительства. Пансионат (гостиница)»; Тепловая сеть от точки 394 на ТМ-31 для подключения объекта «Жилой комплекс «Восточный 2 » в г. Хабаровске. I, II этапы строительства»; Тепловая сеть от точки 614.31 на ТМ-31 для подключения объекта «Реконструкция части здания по ул. Ленинградская, 28 под помещения торгового назначения»; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тополевское" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" для подключения объекта "Детский сад на 110 мест в с.Матвеевка Хабаровского муниципального района" | ООО "УИП ДВ"; МУП города Хабаровска"Тепловые сети" владелец ООО ЭНКА ИНВЕСТ; МУП города Хабаровска"Тепловые сети" в интересах "МКУ СЗ по строительству и капитальному ремонту"; МУП города Хабаровска"Тепловые сети" в интересах ООО "Наша Клиника"; ООО "УИП ДВ"; ООО "Дальэнергомаш"; МУП г. Хабаровска "Тополевское" в интересах "КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" | 0 | 19.034 | ТМ-31 в г. Хабаровске | 376 Гкал/час | 800 | 1000 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | 21.03.2019 | 138/ХТСК-19 | 1 | 10.527 | 2019-12-31 | нд | нд | 2019 | 2019 | Тепловая сеть для подключения объекта «Торгово-развлекательный центр по Чернореченскому шоссе в г. Хабаровске»; | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно строительная компания «Реал Строй», Ковальский Александр Борисович | 0 | 1.02 | ТМ-31 в г. Хабаровске | 376 Гкал/час | 800 | 1000 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | нд | нд | 3 | 182.743 | 2020-12-31 | нд | нд | 2027 | 2027 | Тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" для подключения объекта «Жилой дом с офисными помещениями и автостоянкой по ул. Яшина»; Тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" для подключения объекта «Жилой комплекс с помещениями многофункционального назначения и подземной автостоянкой по ул. Льва Толстого в Кировском районе г. Хабаровска»; Тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" для подключения объекта«Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в квартале, ограниченном ул. Серышева – ул. Джамбула –Амурский бульвар – ул. Шеронова в Кировском районе г. Хабаровска» ; | МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" в интересах ООО "Мой выбор"; МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" в интересах ФГУП «ГВСУ№6»; МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" в интересах "ТАЛАН-ХАБАРОВСК"; | 0 | 14.474 | ТМ-32 в г. Хабаровске | 316 Гкал/час | 500/700мм | 800мм | нд | нд | 2019 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 от ТЭЦ-3 до узла 329 (увеличение диаметра с Ду800-1000 наДу1000-1200) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | нд | нд | 1 | 152.8425 | 2021-07-01 | нд | нд | 2022 | 2022 | Тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" для подключения объекта«Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в квартале, ограниченном ул. Серышева – ул. Джамбула –Амурский бульвар – ул. Шеронова в Кировском районе г. Хабаровска» ; | МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" в интересах "ТАЛАН-ХАБАРОВСК"; | 0 | 12 | ТМ-32 в г. Хабаровске | 316 Гкал/час | 800-1000 | 1000-1200 | нд | нд | 2021 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 2019-08-22 | 362/хтск-19 | 1 | 11.03 | 31.06.2021 | нд | нд | 2023 | 2023 | Тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" для подключения объекта «Многоквартирный дом со встроенными помещениями нежилого назначения по пер. Батарейному в Центральном районе г. Хабаровска»; | МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" в интересах "ТАЛАН-ХАБАРОВСК"; | 0 | 1.0323 | ТМ-18 в г. Хабаровске | 235 Гкал/час | 500мм | 700мм | нд | нд | 2020 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | нд | нд | 16 | 129.83 | 2019-09-30 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | Тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 328 на ТМ-32 до участка 328.27/1 для подключения объекта "Здание магазина по ул. Советепловая сетькая, 50"; тепловая сеть в точке подключения 326.64/3 ТМ-32 до границ земельного участка объекта «Ореховая сопка "Детепловая сетький садв жилом районе "Ореховая сопка в г.Хабаровске"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.116/1 для подключения объекта "Объект торгового назначения и административное здание по ул. Лазо, 21"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 327 на ТМ-32 до участка 327.119/3 для подключения объекта "Торговый комплекс по ул. Воронежской"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.116/1 для подключения объекта "«Здание с пунктом мойки на 3 машиноместа федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (г. Хабаровск)"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.116/1 для подключения объекта "«Здание с пунктом мойки на 3 машиноместа федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования ««1-этажное хранилище на 48 единиц автомобильной техники, обеспечивающей учебный процесс"; тепловая сеть от точки подключения 620.44/3 ТМ-32 до границ земельного участка объекта «Торговый комплекс с кафе, расположенный на земельном участке, принадлежащем ООО "Центральный продовольственный рынок в границах улицы Пушкина - Амурский бульвар"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.123/1 для подключения объекта "Группа жилых домов в микрорайоне Большая - Вяземская в г. Хабаровске, участок № 4, жилой дом с подземной автостоянкой"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.123/1 для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Камская,6"; тепловая сеть в точке подключения 391.119/3 ТМ-32 до границ земельного участка объекта «Производственное здание с бытовымми помещениями по пер. Степной, 17"; тепловая сеть в точке подключения 620.44/3 ТМ-32 до границ земельного участка объекта «Торговый комплекс с кафе, располаженный на земельном участке кадастровый номер27:23:000000:0269,принадлежащем ООО "Центральный продовольственный рынок" в границах улицы Пушкина-Амурский бульвар г. Хабаровска"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 621.00/3 для подключения объекта "Здание склад-магазина литер"г.Хабаровск Ул.Батуевская ветка 20"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 329 на ТМ-32 до участка 329.34/1 для подключения объекта "Производственное помещение (гараж и автосервис) по ул.Л.Шмидта,3"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 392 на ТМ-32 до участка 392.109/3 для подключения объекта "Жилой дом по улДемьяна Бедного в г.Хабаровске; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.123/1 для подключения объекта "Индивидуальный жилой дом на земельных участках по ул. Железнодорожная 21,23,25; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.108/1 для подключения объекта "Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по пер. Албанскому в г. Хабаровске"; тепловая сеть от точки подключения 327.92/1 ТМ-32 до границ земельного участка объекта «Индивидуальный жилой дом по адресу: г.Хабаровск. Ул. Безымянная. 21"; | МУП города Хабаровска "Тепловые сети" ООО "Строительная компания "Монолит"; Тепловые сети МУП ООО "Компания "Ковчег"; Тепловые сети МУП ИП Шихов Г.В.; Тепловые сети МУП ФГКОУВПО "Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ"; Тепловые сети МУП ФГКОУВПО "Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ"; ООО "Центральный продовольственный рынок"; Тепловые сети МУП ОАО "ХРСК"; Тепловые сети МУП ООО "Новые технологии Хабаровска"; Джабарова А.Г.; ООО Центральный продовольственный рынок; "Тепловые сети" МУП ЗАО "ТРАНСТРЭЙДСТРОЙ"; "Тепловые сети" МУП ИП Басманова Л.В.; МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" ООО" АмурСтройСервис"; Тепловые сети МУП собственник жилого дома; Тепловые сети МУП владелец ООО "Грант"; Сапунков Александр Давыдович; | 0 | 8.56 | ПНС № 324 в г. Хабаровске | 4860 т/час | 4860 т/час | 4860 т/час | 4860 т/час | 4860 т/час | 2019 | Приказ Минэнерго России об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска до 2034 г. от 22.05.2019 № 500 | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.5017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.5017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.5017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.5017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | нд | нд | 23 | 78.4354 | 2018-09-18 | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть от ТП 8 до границ земельного участка объекта - "Многоквартирный жилой дом Литер 4 в СХПК "Тепличный" с нежилыми помещениями и магазинами продовольственных товаров на 1 этаже, 1 пусковой комплекс."; Тепловая сеть от ТП 9 до границ земельного участка объекта - «Многоквартирный жилой дом Литер 11», расположенного в с. Чигири, микрорайон «Европейский»; Тепловая сеть от ТП 7А до гранирц земельных участков объектов: - Многоквартирный жилой дом Литер 3 в ЗПУ-2; Многоквартирный (10-ти этажный) жилой дом Литер 4 в ЗПУ-2; Многоквартирный (10-ти этажный) жилой дом Литер 5 в ЗПУ-2; Многоквартирный жилой дом, Литер 7 ул. Игнатьевское шоссе - Тепличная, в кв. 404; Многоквартирный жилой дом, Литер 3 ул. Игнатьевское шоссе - Тепличная, в кв. 404; Многоквартирные жилые дома Литер 3; Многоквартирные жилые дома Литер 4; Тепловая сеть от ТП6С3 до границ земельного участка объекта - "Гараж литер А4 на 40 автомашин и гараж на 8 автомашин" по ул.Мухина 150; ТС от ТП 9 до границ земельного участка объектов: - Многоквартирный жилой дом, Литер 1 в кв. 239; Многоквартирный жилой дом в кв. 11; Многоквартирные жилые дома Литер 5 в с.Чигири; Многоквартирный жилой дом М1, комплекса многоквартирных домов с.Чигири ЖК Южный.; Многоквартирный жилой дом Литер 2 в с. Чигири ЖК Южный.; Склад ООО «Сатурн» в ЗПУ-7 г. Благовещенска; Тепловая сеть от ТП 8А до границ земельного участка объекта - Многоквартирный жилой дом Литер 4 в районе СХПК «Тепличный» с нежилыми помещениями и магазинами продовольственных товаров на 1 этаже, 2-ой пусковой комплекс»; Многоквартирный жилой дом Литер13 в микр-не "Солнечный", Многоквартирный жилой дом Литер 6 (1-ая очередь) со встроенными , Многоквартирный жилой дом Литер 1 с трансформаторной подстанцией в с. Чигири, Многоквартирный жилой дом Литер 2 в с. Чигири, Многоквартирный жилой дом Л-12 в квартале 404 , Многоквартирный жилой дом Л-13 в квартале 404,Многоквартирный жилой дом Литер 3 в с. Чигири | АО "Амурстрой"; ООО "Благовещенскстрой"; ООО "Фаворит-Сервис"; ООО "Хуа Син"; ООО "Сатурн"; ЗАО "АНК";Вишневский А.Н.; АО "Амурстрой"; ООО "Мегатек Строй Инвест"; АО "Строительная компания №1"; ООО "Мегатек Строй Инвест" | 0 | 10.3822 | ТМ № 4 в г. Благовещенске | 109,49 Гкал/ч | 600 мм | 800 мм | нд | нд | 2018 | Постановление Администрации г. Благовещенска №1040 от 13.04.2018 "Об утверждении схемы теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года" | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | нд | нд | 14 | 23.3993 | 2018-12-31 | нд | нд | 2020 | 2020 | Многоквартирный жилой дом Литер 1(блок-секция 1, 2) в с. Чигири по ул.Алексеевская, 4; Многоквартирный жилой дом Литер 5 в п. СХПК "Тепличный"; Многоквартирный жилой дом (Литер 6) со встроенными помещениями общественного назначения (2-ая очередь) в квартале ЗПУ-2; Многоквартирный жилой дом Литер 7 (1-ая очередь) в квартале ЗПУ-2; Многоквартирный жилой дом Литер 7 в с. Чигири; Тепловая сеть от УТ-9Б м/м№4ТПК к Многоквартирному жилому дому Литер 4 с.Чигири; Тепловая сеть от УТ-9Б м/м№4ТПК к Многоквартирному жилому дому Литер 6 с.Чигири; Тепловая сеть от УТ-9Б м/м№4ТПК к Многоквартирному жилому дому Литер 5 с.Чигири; Тепловая сеть от УТ-3Б м/м№4ТПК к Детскому саду на 120 мест в ЗПУ-2;Тепловая сеть от ТП-9 т/м №4ТПК к Многоквартирному жилому дому Литер 6 в с.Чигири;Тепловая сеть от ТП-9 т/м №4ТПК к Многоквартирному жилому дому Литер 8 в с.Чигири; Тепловая сеть от УТ-3Б до Многоквартирного дома Литер 7 (2-ая очередь) в ЗПУ-2; Тепловая сеть от ТП-7 до Многоквартирного дома Литер 4 в квартале 404;Тепловая сеть от ТП-7 до Многоквартирного дома Литер 1 в квартале 404; | ООО "Фаворит-Сервис"; ОАО "Благовещенскстрой"; ООО "Хуа-Син"; ООО"Мегатек-Строй-Инвест";АО "Строительная компания №1"; АО "Амурстрой" | 0 | 5.8636 | ТМ № 4 в г. Благовещенске | 109,49 Гкал/ч | 600 мм | 800 мм | нд | нд | 2019 | Постановление Администрации г. Благовещенска №1040 от 13.04.2018 "Об утверждении схемы теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года" | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 2019-12-03 | 378/5АГ-19 | 1 | 3.457 | 2021-06-03 | нд | нд | 2024 | 2024 | Тепловая сеть от ТК-10 до объектов ГПОАУ «АКСТ» (учебный корпус, общежитие, столовая, гараж); | ГПОАУ "АКСТ"; | 0 | 0.997 | ТМ №!1ЦР в г. Благовещенске | 157,32 Гкал/час | 800 мм | 1000 мм | нд | нд | 2023 | Постановление Администрации г. Благовещенска №1040 от 13.04.2018 "Об утверждении схемы теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года" | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | нд | нд | 2 | 4.15 | 2021-12-29 | нд | нд | 2021 | 2021 | Тепловая сеть от УТ3 до границ земельного участка объекта - "Многоквартирный жилой дом Литер 4 со встроенными нежилыми помещениями в квартале 9; Гараж с административными помещениями и склад" по ул.Б/Хмельницкого, 21 в кв.34. | ОАО "Благовещенскстрой"; ГКУ "Автотранспортное предприятие Законодательного Собрания Амурской области" | 0 | 0.533 | ТМ на ЦЭС в г. Благовещенске | 93,8 Гкал/час | 300 мм | 400 мм | нд | нд | 2019 | Постановление Администрации г. Благовещенска №1040 от 13.04.2018 "Об утверждении схемы теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года" | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | H_505-АГ-31 | нд | нд | 4 | 3.4501 | 2019-01-06 | нд | нд | 2026 | 2026 | Тепловая сеть от УТ1 до границ земельного участка объекта - "Многоквартирный жилой дом по ул.Октябрьская, 261 в квартале 122"; Тёплая автостоянка в квартале 208;Тепловая сеть от ТК-24СЗ до существующих потребителей котельной по ул. Лазо, 111 (нежилое помещение по ул. Лазо, 113, жилой дом по ул. Лазо, 136, нежилое помещение по ул. Лазо, 144);Тепловая сеть от ТК-1 до крытого культурно-торговый центра по ул. Октябрьская, 148 | ООО "Стройком"; ООО "Суперстрой";АО "АКС";Лагода Г.А.; | 0 | 0.83648 | ТМ №3 в г. Благовещенске | 256,8 Гкал/ч | 700 мм | 1000 мм | нд | нд | 2020 | Постановление Администрации г. Благовещенска №1040 от 13.04.2018 "Об утверждении схемы теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года" | нд
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | нд | нд | 20 | 70.032 | 2017-01-20 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | Тепловая сеть от ТК4 до границ земельного участка объекта "Реконструкция здания – пристройка крытого катка квартал 177"; Тепловая сеть от ТК12 до границ земельного участка объекта "Многоквартирный жилой дом (1-ая очередь) в квартале 88"; Тепловая сеть №1ЦР от ТК-7Ц до границ земельного участка объекта "Многоквартирный жилой дом Литер01 в квартале 425"; Многоквартирный жилой дом в квартале 11; Многоквартирный жилой дом Литер-2 со встроенными помещениями общественного назначения в кварталй 133, Многоквартирный жилой дом Литер 02 в квартале 120 с общей тепловой нагрузкой 0,3066 Гкал/час; Строительство МОАУ СОШ №22 в г. Благовещенске. Корпус №2; Цех транспортный литер А6А7 по ул. Ленина,192 в квартале 605; Офисное здание в квартале 34; Магазин в квартале 87; Многоквартирный жилой дом Литер 03 в квартале 120; Существующие потребители котельной по ул.Чайковского, 155 (Жилые дома); Тепловая сеть от ТК-7Ц №1ЦР к многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 23;Тепловая сеть от ТК-32Ц к многоквартирному жилому дому в квартале 88 (28:01:010088 :1068);Тепловая сеть №1ЦР от ТК-7Ц до границ земельного участка объекта Многоквартирный жилой дом Литер 2 в квартале 425;Тепловая сеть от ТК-2 т/м№3 до границ земельного участка объекта Торговый комплекс в квартале 169;Тепловая сеть от ТК-6 т/м№3 до границ земельного участка объекта Офисное здание Литер 4 в квартале 192;Тепловая сеть от ТК-19СЗ до границ земельного участка объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 300А; тепловая сеть от ТК-14Ц до границ земельного участка объекта Многоквартирный жилой дом Литер3 в квартале 9;тепловая сеть от УТ-10Ц до границ земельного участка объекта Многоквартирный жилой дом Литер 3 в квартале 424 | ДЮСШ № 3; Тимошенко Л.И.; ООО "Народная строительная компания"; ООО "СК "ЦАРСКАЯ УСАДЬБА"; АО "Амурстрой"МАОУ "Школа № 22 г. Благовещенска"; АО "Хэргу"; ООО "Копмлектстройсервис"; ООО "Авоська"; АО "АКС"; ООО "АПИН";ООО "Олимп"; АО Специализированный застройщик "АНК";ООО "КСМ "Чжэнь Син";ОАО "Благовещенскстрой"; УМВД России по Амурской области | 0 | 8.8068 | ПНС на ТМ №3 в г. Благовещенске | 0 т/ч | 0 т/ч | 5100 т/ч | нд | нд | 2018 | Постановление Администрации г. Благовещенска №1040 от 13.04.2018 "Об утверждении схемы теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года" | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.4196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.4196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.4196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | 2018-08-10 | 674 | 1 | 0.74627 | 43871 | нд | нд | 2019 | 2019 | Тепловая сеть от точки подключения УТ-0903 до объекта: "Административное здание по ул. Тигровая, 23 б" | ООО "ИнвестройСтрой" | 0 | 1.4 | Тепловая сеть до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б г. Владивосток | 1,4 Гкал/час | 0 мм | 108 мм | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | 2019-06-24 | 636/2 | 1 | 11.8228 | 2020-09-30 | нд | нд | 2020 | 2020 | Тепловая сеть № 01 в г. Артеме для подключения объекта: "Строительство многопрофильной диагностической поликлинике в г. Артеме по ул. Партизанская, 13" | Департамент градостроительства Приморского края | 0 | 1.1564 | Теплотрасса от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 | 1.15642 Гкал/час | 0 мм | 133 мм | нд | нд | 2020 | Приказ департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2 | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | нд | нд | 5 | 383.278 | 2016-04-25 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | 1. Тепловая сеть МУПВ ВПЭС от неподвижных опор возле узлов трубопроводов УТ-1400 и УТ-2800 до объекта "Жилые комплексы Г1, Г2, В в жилом районе "Снеговая Падь" в г. Владивостоке" ; 2. УТ-2 по ул. Камский переулок, 6 на тепловой сети МУПВ ВПЭС , связаной с тепловой сетью АО "ДГК" в УТ- 0219 до объекта "Строительство, реконструкция объектов Владивостокского президентского училища на 560 человек и комплекса зданий и сооружений филиала ВУНЦ ВМФ ВМА"; 3. Тепловая сеть АО "ДГК" в УТ-4012 к объекту "Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Лесная, в г. Владивостоке»; 4. Тепловая сеть МУПВ ВПЭС на выходе тепловой сети (отм.37) с территории ТЦ "Северная" до объекта "Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район «Снеговая Падь». Жилой комплекс Д. I этап строительства"; 5. Комплекс жилых домов в районе "Снеговая падь", в г. Владивостоке. 1-11 этапы строительства | ФКП "УЗКС МО РФ"; ООО "ВерноПасификГрупп"; МУПВ "ВПЭС" | 0 | 45.184 | Котельная "Северная" (СП ПТС) | 400 Гкал/час | 400 Гкал/час | 500 Гкал/час | 300 Гкал/час | 400 Гкал/час | 2022 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.6792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | 2017-05-26 | 666/71-17 | 1 | 63.7397 | 43829 | нд | нд | 2020 | 2020 | Тепловая сеть от УТ3720 до объекта: Группа объектов жилого строительства по адресу ул. Нейбута, 17 в г. Владивосток | ООО "ЖилКапИнвест" | 0 | 8.11 | Тепловая сеть от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | 126,7 Гкал/час | 630 мм/720мм/820 мм/1020мм | 630 мм/720мм/820 мм/1020мм | нд | нд | 2019 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2033 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | нд | нд | 10 | 0.29466 | 2020-01-24 | нд | нд | 2019 | 2019 | 1.Тепловая сеть в точке подключения: узле трубопроводов УТ-01080 до объекта «Административное здание, магазин по ул. Кирова,73 в г. Артеме» (далее — «Объект»); 2.Тепловая сеть в точке подключения: на границе земельного участка подключаемого объекта, технологически связанная с неподвижной опорой на тепловой сети между УТ-01095/14 - УТ-01095/15 и с магистральной тепловой сетью в УТ-01095А до объекта «Торгово-развлекательный центр «Метрамолл в районе ул. Дзержинского,35 (ул. Фрунзе,89) в г. Артеме»; 3.Тепловая сеть от ближайшей неподвижной опоры на существующей теплотрассе 2 Ду 125 мм после ДТП микрорайона № 4 на жилые дома по ул. Светлогорская,81 в г. Артеме до объекта: «Группа многоквартирных жилых домов по ул. Светлогорская в г. Артеме»; 4.Тепловая сеть в узле трубопроводов УТ-01111А до объекта «База АО «Артемовская экспедиция» по ул. Фрунзе, 45 в г. Артеме»; 5.Тепловая сеть в точке подключения: неподвижная опора на магистральной тепловой сетью после УТ-01111 Б до объекта «Административное здание в районе ул. Фрунзе,54 в г. Артеме; 6. Тепловая сеть в точке подключения: узле трубопроводов УТ-01089 до объекта «Жилой микрорайон в границах улиц Лазо, Горького, Куйбышева"»; 7. Тепловая сеть до объекта КГОБУ "Коррекционная школа интернат" по ул. Фрунзе,4 в г. Артеме; 8. Тепловая сеть до объекта " 9-ти этажный жилой дом в границах улиц Куйбышева-Горького-Лазо в г.Артеме" ; 9. Тепловая сеть до объекта "Жилой дом со встроенными помещениями в районе ул.Кирова, 48 в г.Артеме."; 10. Тепловая сеть до объекта" Административное здание . магазин по ул.Кирова, 73 в г.Артеме" | ООО "Транзит-Автосервис"; ООО "Гурман"; ООО "Компания Турмалин ДВ"; ОАО "Артемовская экспедиция"; ЧЛ Ягодина М.В.; ООО"Восток-Лидер"; КГОБУ "Коррекционная школа интернат"; ЖСК "Учительский дом"; ООО "Строй-ДВ"; ООО "Транзит-автосервис". | 0 | 6.0071 | Тепловая сеть УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская г. Артем | 71,242 Гкал/час | 500 мм | 700 мм | нд | нд | 2018 | Приказ департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2 | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | нд | нд | 3 | 0.0057638 | 2020-02-10 | нд | нд | 2019 | 2019 | 1. Тепловая сеть в точке подключения к магистральным тепловым сетям в У Т-1010 до объекта Общественно-деловой центр по Ланинскому переулку,3 в г. Владивостоке»; 2. Тепловая сеть в точке подключения к магистральным тепловым сетям в У Т-2419 до объекта Гараж стоянка с комплексом апартаментов гостиничного типа по ул.Станюковича, 44 в г.Владивостоке; 3. Тепловая сеть в точке подключения УТ-0903до объекта: «Административное здание по ул. Тигровая, 23б. в г. Владивостоке» | МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ООО «Тимко»; ООО «ИнвестСтрой»; ООО "Каскад-Строй". | 0 | 2.0071 | Тепловая сеть УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду г Владивостоке | 23,955 Гкал/час | 400мм | 500 мм | нд | нд | 2018 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | 2018-08-10 | 676 | 1 | 0 | 2020-02-10 | нд | нд | 2019 | 2019 | Тепловая сеть в точке подключения к магистральным тепловым сетям в УТ-2601А до объекта: «Многофункциональный комплекс в районе ул. Добровольского, 5 в г. Владивостоке» | МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ООО "Крылатый" | 0 | 0.99 | Тепловая сеть УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко г. Владивостоке | 117,286 Гкал/час | 800 мм | 1000 мм | нд | нд | 2018 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | 15.12.2016 | № 842/71-16 | 1 | 13.502 | 2019-12-31 | нд | нд | 2019 | 2019 | Тепловая сеть от тепловой сети МУПВ ВПЭС в УТ 0310-0312 до Общественно-жилого комплекса «Тополиная аллея» по Океанскому проспекту, 52-58 в г.Владивостоке»Q=2,565 Гкал/час (подключение к сетям МУПВ "ВПЭС" ) | ООО "Атлантикс" | 0 | 2.565 | Теплотрасса по ул. УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени г. Владивостоке | 73,18 Гкал/ч | 478 мм | 530 мм | нд | нд | 2018 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | 2018-03-22 | 437/71-18 | 1 | 16.013 | 2021-03-30 | нд | нд | 2019 | 2019 | Тепловая сеть от точи подключения- ближайшая неподвижная опора на теплотрассе № 24 до объекта: "Многофункциональный жилой комплекс "Аквамарин" в районе б. Федорова в г. Владивостоке" 1 этап. Жилой дом № 1 (блок-секции 1 и 2) со встроено-пристроенными помещениями и автостоянкой" | ООО СП "Строитель" | 0 | 2 | Тепловая сеть УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х8 L=2х120п.м. г. Владивосток | 42,357 Гкал/час | 720 мм | 820 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | 2019-01-23 | 22/71-19 | 1 | 21.4397 | 2020-06-24 | нд | нд | 2020 | 2020 | Тепловая сеть для подключения объектов :«Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения. Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения» | ФГБОУ ВО "МГУ им.адм. Г.И. Невельского" | 0 | 1.577 | Тепломагистраль №11 в г. Владивосток | 13,665 Гкал/час | 300 мм | 400 мм | нд | нд | 2022 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | 2018-09-20 | 532/71-18 | 1 | 15.111 | 2020-12-31 | нд | нд | 2019 | 2019 | Тепловая сеть для подключения объектов :«Многоквартирный жилой дом, спортивно-реабилитационный комплекс по ул. Невельского, 1а в г. Владивостоке» | МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ООО фирма «БЕСТ» | 0 | 2.64 | Теплотрасса УТ 1071 - Узел "Б" ул. Новоивановская в г. Владивостоке | 124,49 Гкал/час | 800 мм | 1000 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | нд | нд | 2 | 0.026528 | 2020-08-25 | нд | нд | 2019 | 2019 | Тепловая сеть для подключения объектов :«Многопрофильный медицинский центр по адресу: г.Владивосток, ул.Русская, 57А»; "Многофункциональный общественно-деловой центр по ул.Русская, 46" | Беззубкина Полина Андреевна, МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ООО "СтарСтрой" | 0 | 1.12 | теплотрасса УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона в г. Владивостоке | 159,45 Гкал/час | 700 мм | 800 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | нд | нд | 2 | 0.036175 | 2020-08-25 | нд | нд | 2020 | 2020 | 1. Тепловая сеть для подключения объекта :«Торгово производственные площади по адресу: г.Владивосток, ул.Волжская, 1, Волжская, 3», "Детский сад по адресу: г.Владивосток, ул.Постышева, 7А"; 2. Тепловая сеть для подключения объекта " Детский сад по адресу" г.Владивосток ул.Постышева, 7а" | ОАО "Владмебель", МКУ "ДСО ВГО" | 0 | 1.93 | теплотрасса УТ0213 - УТ0214 в г. Владивостоке | 159,45 Гкал/час | 500 мм | 700 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | нд | нд | 3 | 0.064444 | 2021-01-16 | нд | нд | 2020 | 2020 | 1. Тепловая сеть для подключения объекта в УТ-1113/2 :«Реконструкция объекта незавешенного строительства в здание гостиницы по ул.Пограничная, 4»; 2. Тепловая сеть для подключения объекта в УТ-0507 "Гостиница 18 (восемнадцать) этажей по адресу: г.Владивосток. ул.Пограничная, 17": 3. Тепловая сеть для подключения объекта в УТ-1010 "Стилобатная часть "Жилой комплекс "Аквамарин" в районе б. Федорова в г.Владивостоке" 1 этап Жилой дом № 1 со встроено-пристроенными помещениями и автостоянкой, расположенного по адресу: г.Владивосток, ул.Арсеньева, 2" | ООО "Арбат-Владивосток", ООО "ПАРАДАЙЗ ВЛ", МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ЧЛ Кривулин А.В. | 0 | 2.493 | Теплотрасса УТ-1113/02 до УТ-1113/03 | 36,12 Гкал/час | 500 мм | 600 мм | нд | нд | 2022 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | 2019-09-18 | 738 | 1 | 0 | 2021-03-18 | нд | нд | 2020 | 2020 | Тепловая сеть для подключения объекта в УТ-2417 Стилобатная часть "Жилой комплекс "Аквамарин" в районе б. Федорова в г.Владивостоке" 1 этап Жилой дом № 1 со встроено-пристроенными помещениями и автостоянкой, расположенного по адресу: г.Владивосток, ул.Арсеньева, 2 | ООО "СП Строитель" | 0 | 0.26 | Теплотрасса от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 | 42,357 Гкал/час | 700 мм | 800 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | нд | нд | 4 | 0.0037514 | 2021-03-13 | нд | нд | 2020 | 2020 | 1. Тепловая сеть для подключения объекта "Торгово развлекательный центр с парковыми зонами в районе ул.Спортивная, 1в" 2. Тепловая сеть для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул.Ольховая в г.Владивостоке" 1. Тепловая сеть для подключения объекта "Нежилое производственное здание по ул.Вязовая, 83 в г. Владивостоке". 4. Тепловая сеть для подключения объекта " Административное здание по ул. 2-я Строительная, 13" | ООО Восток Развитие; МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ООО СК Система; ООО "Промакфес", МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта Ли Ю.А.) | 0 | 3.995 | Теплотрасса от УТ-1214 в сторону УТ-1216 | 103,56 Гкал/час | 700 мм | 1000 мм | нд | нд | 2025 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | нд | нд | 3 | 0.016078 | 2021-02-12 | нд | нд | 2020 | 2020 | 1. Тепловая сеть для подключения объекта "Здание нежилое (ранее учабный корпус с БЖД-Горный институт ДВГТУ по ул.Пушкинская, 33а Лит.А" 2. Тепловая сеть для подключения объекта "Здание нежилое (ранее учабный корпус с БЖД-Горный институт ДВГТУ по ул.Пушкинская, 33а Лит.В, В1" 3. Тепловая сеть для подключения объекта " Административное здание по ул.Фадеева, 32В в г.Владивостоке" | МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ООО "СВС "Девелопмент"; МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ООО "СВС "Девелопмент"; ИП Новрузова Л.Я.; | 0 | 1.0696 | Теплотрасса от УТ-1055 до УТ-1056 | 174,17 Гкал/час | 700 мм | 800 мм | нд | нд | 2021 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | 2019-09-10 | 633/71-19 | 1 | 0 | 2021-03-10 | нд | нд | 2020 | 2020 | 1. Тепловая сеть для подключения объекта "Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул.Лесная в г.Владивостоке. I, II, III очереди) | ООО "ВЕРНО ПАСИФИК ГРУПП" | 0 | 4.46 | Теплотрасса от УТ-0118 - УТ-0121 | 58,21 Гкал/час | 500 мм | 700 мм | нд | нд | 2020 | Мероприятие подано для включения в программу актуализации схемы теплоснабжения ВГО на 2020 год | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | 2019-09-26 | 731 | 1 | 0.026796 | 2021-03-26 | нд | нд | 2020 | 2020 | Тепловая сеть для подключения объекта " Объект складского назначения, различной этажности по ул. Деревенская, 21" | ООО "Специализированное управление механизации №2" | 0 | 1 | Теплотрасса от УТ-1721 - УТ-1722 | 145,17 Гкал/час | 700 мм | 800 мм | нд | нд | 2023 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | 2019-10-17 | 730 | 1 | 0 | 2021-04-17 | нд | нд | 2020 | 2020 | Тепловая сеть для подключения объекта "Нежилое здание в районе ул.Татарская, 9 (кад. № 25:28:050040:103; 25:28:050040:105) | МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ИП Здоров В.В.) | 0 | 0.2 | Теплотрасса от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 | 123,37 Гкал/час | 700 мм | 800 мм | нд | нд | 2020 | Мероприятие подано для включения в программу актуализации схемы теплоснабжения ВГО на 2020 год | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | нд | нд | 4 | 0.085392 | 2020-05-09 | нд | нд | 2020 | 2020 | Тепловая сеть для подключения объектов :«Овощехранилище, административное здание по ул. Фадеева,32», "Многопрофильный торгово-развлекательный центр» по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, 35", "Реконструкция жилого дома по ул.Брянская, 18а в г.Владивостоке в многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями", Поликлиника г.Владивосток Управление ФСБ России по Приморскому краю по адресу: г.Владивосток, ул.Борисенко, 8 | ИП Новрузов М.Н., ИП Сулеева Людмила Тимофеевна, ООО "Альянс инвест" , МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта " УФСБ России по ПК. | 0 | 5.531 | УТ-1229 - УТ-1230 в г. Владивостоке | 78.125 Г кал/час | 600 мм | 700 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 2019-08-29 | 737 | 1 | 0.037782 | 29.02.2021 | нд | нд | 2020 | 2020 | Тепловая сеть для подключения объекта " Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой по адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская, 65 А" | ООО "Специализированный застройщик "Ареал-Девелопмент" | 0 | 1.41 | Теплотрасса от УТ0301 - УТ0303 | 109,03 Гкал/час | 500 мм | 630 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Министерства энергетики РФ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения ВГО на период 2036 года №248 от 19.03.2019 г. | нд
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 2018-01-16 | 798/71-17/АП01/0960/17 | 1 | 154.795 | 2019-09-30 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | Сеть водоснавбжения от УВ-3 (водовод №№5 и 6 до границы земельного участка объекта «ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» км 1029,8 - км 1290,7 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» | ПАО "Газпром" | 0 | 70,54 (м3/сут) | сеть водоснабжения от УВ-3 водоводов №№ 5 и 6 до объекта ПАО "Газпром" | 0 | 0 | 250 мм | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 2018-01-16 | 799/71-17/АП01/0962/17 | 1 | 144.833 | 2019-09-30 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | Сеть водоотведения вблизи подключения холодного водоснабжения в точке УВ-3 до границы земельного участка объекта «ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» км 1029,8 - км 1290,7 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» | ПАО "Газпром" | 0 | 68,95 (м3/сут) | сеть водоотведения вблизи УВ-3 до объекта ПАО "Газпром" | 0 | 0 | 250 мм | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 2018-01-16 | 797/71-17/АП01/0962/17 | 1 | 123.908 | 2019-09-30 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | Тепловая сеть от III-УТ-1 на тепломагистрали III очереди до границы земельного участка объекта «ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» км 1029,8 - км 1290,7 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» | ПАО "Газпром" | 0 | 6.9 | тепловая сеть от III-УТ-1 до объекта ПАО "Газпром" | 0 | 0 | 400 мм | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.8448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.8448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.8448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.8448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | нд | 31 | 84.5517 | 2016-06-30 | нд | нд | 2026 | 2026 | Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-6г к объекту "Многоквартирный жилой дом по адресу 2 м на юго-восток от дома № 206 по ул. Дзержинского в г. Биробиджане, ЕАО; Тепловая сеть от ТК-11г тепломагистрали "Город" до границ земельного участка объекта "Административное здание,40м на юг от дома №1 по ул.Пионерской; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-18г к объекту "Административное здание, расположенное по адресу ул. Чапаева 7 г. Биробиджан; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-3г к объекту " Жилой дом №1 в квартале между ул. Шолом-Алейхема - Ленина - Димитрова; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-23Г к объекту Магазин "Цветы", расположенный по адресу: 4м на северо-запад от дома №59 по ул. Советепловая сетькой г. Биробиджан; Тепловая сеть МУП 2Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-10г к объекту "Кафе "Симха", расположенное по адресу: г. Биробиджан ул Ленина 19"; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-7г к объекту "Гараж-мастерская" г. Биробиджан ул. Калинина район дома №59а, бокс №3"; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-25г к объекту "Строительство 36 квартирного жилого дома №1 по адресу: г. Биробиджан, 92м на юг дома №74а по ул. Советепловая сетькой"; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-6г к объекту "Строительство 80 квартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Биробиджан, 20м на север от дома №22а по ул. Миллера" ; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТКС-1г к объекту "Строительство многоквартирного (45 квартир) жилого дома" расположенное по адресу: г. Биробиджан, 100 м на юго-запад от дома № 39 по ул. Советепловая сетькой"; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-3г к объекту "Строительство 5-ти этажного жилого дома №2, расположенного по адресу: г. Биробиджан, 106м на юг от дома №40 по ул. Ленина" ; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-12г к объекту «Строительство здания ОГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЕАО", расположенный по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 172 м на запад от дома №13 по ул. Пушкина»; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключенияТК-10г к объекту «2 пятиэтажных жилых дома, расположенные по адресам: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 15, 15А»; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-3г к объекту «Застройка жилыми домами квартала между ул. Шолом-Алейхема - Ленина - Димитрова в г. Биробиджане. Многоквартирный жилой дом №3. Первый этап строительства. Корпус №1, расположенного по адресу: ЕАО, Г. Биробиджан, ул. Ленина 37», ; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-25г к объекту " 3- и гаража боксового типа, расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 135 м на юг от корпуса 3 дома №4 по ул. Широкой";Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-8г объекта "Следственный изолятор УФСИН России по ЕАО г. Биробиджан", расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Карла-Маркса, 8.; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-17г объекта "Физкультурно-оздоровительный комплеккс с универсальным залом, расположеный по адресу: ЕАО,г.Биробиджан,30м на восток от дома №15 по ул.Миллера".; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-6г объекта "Административное здание", расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 62м на юго-запад от дома №41 по ул.Советской.; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-4г объекта "«Строительство объекта под создание центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной области», расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 63"; ; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-25г к объекту " 3- и гаража боксового типа, расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 135 м на юг от корпуса 3 дома №4 по ул. Широкой";Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-8г объекта "Следственный изолятор УФСИН России по ЕАО г. Биробиджан", расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Карла-Маркса, 8.; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-17г объекта "Физкультурно-оздоровительный комплеккс с универсальным залом, расположеный по адресу: ЕАО,г.Биробиджан,30м на восток от дома №15 по ул.Миллера".; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-6г объекта "Административное здание", расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 62м на юго-запад от дома №41 по ул.Советской.; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-4г объекта "«Строительство объекта под создание центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной области», расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема; ; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-25г к объекту " 3- и гаража боксового типа, расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 135 м на юг от корпуса 3 дома №4 по ул. Широкой";Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-8г объекта "Следственный изолятор УФСИН России по ЕАО г. Биробиджан", расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Карла-Маркса, 8.; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-17г объекта "Физкультурно-оздоровительный комплеккс с универсальным залом, расположеный по адресу: ЕАО,г.Биробиджан,30м на восток от дома №15 по ул.Миллера".; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-6г объекта "Административное здание", расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 62м на юго-запад от дома №41 по ул.Советской.; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-4г объекта "«Строительство объекта под создание центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной области», расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 63"; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-5г объекта "Административное здание, расположенное по адресу: ЕАО, г.Биробиджан,158 м на северо-восток от дома №3 по пер. Ремонтному. "; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-25г объекта "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 294м на запад от дома № 14 по ул. Невской "; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-18г объекта "Нежилое помещение,расположенное по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 3 ул. Миллера, 8 "; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-8г объекта "ФКУ КП УФСИН РФ по ЕАО, расположенный по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Карла-Маркса,8 "; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-12г объекта "Торговый центр, расположенный по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 9 "; | МУП "Городские тепловые сети" МО "Город Биробиджан" владелец ООО "ПСК "ПромСтрой"; ИП Мамедоа Х.Ао; МУП "Городские тепловые сети" муниципального образования"Город Биробиджан"; ИП Суриц А.В.; МУП "Городские тепловые сети" МО "Город Биробиджан" (запрос Бекетова С.В.); МУП "Городские тепловые сети" МО "Город Биробиджан" владелец ООО "Газпром инвестгазификация"; МУП "Городские тепловые сети" МО "Город Биробиджан" владелец Масюк Е.А."; МУП "Городские тепловые сети" ИП Дружинин В.Л.; МУП "Городские тепловые сети" владелец Чжан Сяньдун; МУП "Городские тепловые сети" владелец Гринан Виктор Николаевич; МУП "Городские тепловые сети" владелец Ивахненко Инна Вячеславовна; МУП "Городские тепловые сети" владелец ФКУ КП УФСИН РФ; МУП "Городские тепловые сети" МО "Город Биробиджан" (запрос Абрамова С.В. ) | 0 | 14.8448 | Тепломагистраль "ТЭЦ-Город" Головной участок от гл. корпуса до коллекторной; от КС-3г до КС-4г, Тепломагистраль "ТЭЦ-Город" Головной участок от гл. корпуса до коллекторной | 240,418 Гкал/ч | 800 мм 500 мм | 1000 мм 800 мм | нд | нд | 2020 | Постановление мэрии от 29.07.2019 №1401 Об утверждении «Актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на период до 2032 года на 2020 год» | нд
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд